技术参数要求

1.通过手术内窥镜，腹腔镜摄像机和其他兼容的医学成像系统显示高清2D视频和静止图像。

2.27英寸全高清医用液晶监视器，分辨率1920*1080。

- 监视器集成到术间，并配备专业悬挂医用定位臂，接入主机信号源。

- 监视器与高清标清的各类数字及模拟信号输入格式兼容。

- 3个自定义按钮可存储和即时回忆起各类可赋值的图片设置。

- 配有一级防水功能（仅限垂直位置），能够防止进水，简化清洁和消毒工序。

- 可选择直接交流供电或交流电适配器供电，安装灵活。

- 没有信号输入时启动背光控制功能和睡眠模式可节约能源。

- 所有信号接口都面朝下，方便在手术室中有条理的将线缆连接到其他设备。

- 具有控制锁功能，避免误操作控制按钮和菜单功能。

- 对单台显示器悬挂系统，最大可悬吊21公斤以内的平板监视器， 具有灵活的旋转角度确保悬吊设备的最佳摆放及倾斜位置。